附件1

武汉市建设科技委员会安全生产专业委员会

开展超过一定规模的危险性较大的分部

分项工程专项方案论证的范围

一、模板工程及支撑体系

（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

二、起重吊装及安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

三、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

四、拆除

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（三）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

五、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案论证的联系电话：85725641

附件2

专家论证会议签到表

| 会议名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 |  |  |  |  |
| 会议地点 |  |  | 会议时间 |  |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 |  | 职务 |

附件3

专家意见书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 专项方案名称 |  |
| 专家意见： 专家：（签名） 年 月 日 |  |

附件4

专家组专家论证报告

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 会议地点 |  |
| 方案名称 |  |
| 与会专家 |  |
| 专家组论证意见： 专家组组长：（签名） 年 月 日 |  |

附件5

专家论证会会议纪要

| 会议名称 |  |
| --- | --- |
| 会议地点 |  |
| 会议时间 |  |
| 组织单位 | （盖章） |
| 主 持 人 |  |
| 列席人数 |  |
| 缺席人数 |  |
| 会议记录： |  |
| 与会人员签名： |  |

记录人：         审阅人：